## Исходные данные
Выберите тип установки | На стене
Выберите модель и количество котлов | Модель | Количество
| THISION L PLUS 60 | 0
| THISION L PLUS 70 | 0
| THISION L PLUS 100 | 0
| THISION L PLUS 120 | 0
| THISION L PLUS 140 | 0
| THISION L PLUS 170 | 0
| THISION L PLUS 200 | 0
| Общая мощность (80/60 oС) | 0
Разделение контура котлов и системы | Гидравлический разделитель
Тип системы дымоудаления | Без дымохода
Теплоизоляция | Без теплоизоляции
Погодозависимое регулирование | Нет
Бойлер ГВС | Нет
Подключено прямых контуров | 0
Подключено смесительных контуров | 0
| Код | Описание | Количество
Комплектация
Котлы
Аксессуары
МИНИМУМ ДВА КОТЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНЕ ИЛИ НА РАМЕ В РЯД

## Список аксессуаров (hidden)
| ТИП МОНТАЖА | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (80/60 oC) | DN | КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ | Монтажные аксессуары |  | Гидравлические аксессуары | [18 empty] | Газовые аксессуары |  |  | Теплоизоляция |  |  |  | Автоматика |  |  |  | Система дымоудаления | [9 empty] | Нейтрализатор конденсата
[5 empty] | 3905148 | 3905149 | 3905129 | 3905130 | 3905132 | 3905134 | 3905026 | 3905027 | 3905125 | 3905038 | 3905126 | 3905152 | 3905154 | 3905194 | 3905195 | 3905196 | 3905033 | 3905034 | 3905176 | 3905197 | 3905265 | 3905029 | 3905138 | 3905131 | 3905136 | 3905040 | 3905177 | 3905167 | 3905045 | 3905127 | 3905124 | 3905128 | 3905198 | 3905200 | 3905199 | 3905201 | 3905264 | 3905115 | 3905116 | 3905260 | 3905250 | 3905259 | 3580794 | 3590029
На стене4522 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 8
На стене4523 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 8
На стене10003 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 7
На стене4524 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 8
На стене10004 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 7
На стене4525 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 10
На стене10005 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 9
На стене4526 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 6 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 8
На стене10006 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 6 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 7
На стене16006 | НАСТЕННЫЙ | 1600 | DUO | 6 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 8
На стене4527 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 10
На стене10007 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 7 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 9
На стене16007 | НАСТЕННЫЙ | 1600 | DUO | 7 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 10
На стене10008 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 8 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 9
На стене16008 | НАСТЕННЫЙ | 1600 | DUO | 8 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 8
| ТИП МОНТАЖА | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (80/60 oC) | DN | КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ | Монтажные аксессуары |  |  | Гидравлические аксессуары | [18 empty] | Газовые аксессуары |  |  | Теплоизоляция |  |  |  | Автоматика |  |  |  | Система дымоудаления | [9 empty] | Нейтрализатор конденсата
[5 empty] | 3905143 | 3905144 | 3905147 | 3905129 | 3905130 | 3905132 | 3905134 | 3905026 | 3905027 | 3905125 | 3905038 | 3905126 | 3905152 | 3905154 | 3905194 | 3905195 | 3905196 | 3905033 | 3905034 | 3905176 | 3905197 | 3905265 | 3905029 | 3905138 | 3905131 | 3905136 | 3905040 | 3905177 | 3905167 | 3905045 | 3905127 | 3905124 | 3905128 | 3905198 | 3905200 | 3905199 | 3905201 | 3905264 | 3905115 | 3905116 | 3905260 | 3905250 | 3905259 | 3580794 | 3590029
На раме в ряд4522 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 2 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 9
На раме в ряд4523 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 3 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 9
На раме в ряд10003 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 3 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 8
На раме в ряд4524 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 4 | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 9
На раме в ряд10004 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 4 | 5 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 8
На раме в ряд4525 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 11
На раме в ряд10005 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 5 | 6 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 10
На раме в ряд4526 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 6 | 7 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 9
На раме в ряд10006 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 6 | 7 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 8
На раме в ряд16006 | НА РАМЕ В РЯД | 1600 | DUO | 6 | 8 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 9
На раме в ряд4527 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 11
На раме в ряд10007 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 7 | 8 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 10
На раме в ряд16007 | НА РАМЕ В РЯД | 1600 | DUO | 7 | 9 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 11
На раме в ряд10008 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 8 | 9 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 10
На раме в ряд16008 | НА РАМЕ В РЯД | 1600 | DUO | 8 | 10 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 9
| ТИП МОНТАЖА | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (80/60 oC) | DN | КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ | Монтажные аксессуары |  |  | Гидравлические аксессуары | [19 empty] | Газовая часть |  |  | Теплоизоляция |  |  |  | Автоматика |  |  |  | Система дымоудаления | [8 empty] | Нейтрализатор конденсата
[5 empty] | 3905142 | 3905144 | 3905147 | 3905129 | 3905130 | 3905132 | 3905134 | 3905026 | 3905027 | 3905125 | 3905038 | 3905126 | 3905152 | 3905153 | 3905154 | 3905194 | 3905195 | 3905196 | 3905033 | 3905034 | 3905176 | 3905197 | 3905265 | 3905029 | 3905138 | 3905131 | 3905136 | 3905040 | 3905177 | 3905167 | 3905045 | 3905127 | 3905124 | 3905128 | 3905198 | 3905200 | 3905199 | 3905201 | 3905202 | 3905203 | 3905264 | 3905115 | 3905116 | 3580794 | 3590029
На раме спина к спине4523 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 452 | 65 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине10003 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 1000 | 100 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине4524 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 452 | 65 | 4 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине10004 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 1000 | 100 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине4525 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 452 | 65 | 5 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине10005 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 1000 | 100 | 5 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине4526 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 452 | 65 | 6 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине10006 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 1000 | 100 | 6 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине16006 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 1600 | DUO | 6 | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине4527 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 452 | 65 | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине10007 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 1000 | 100 | 7 | 5 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине16007 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 1600 | DUO | 7 | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине10008 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 1000 | 100 | 8 | 5 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1
На раме спина к спине16008 | НА РАМЕ СПИНА К СПИНЕ | 1600 | DUO | 8 | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1

## Черновик (hidden)
На стене
На раме в ряд |  | THISION L PLUS 60 | 3900100 | 4570 | 3905148 | Монтажная рейка для 2 котлов | 41.2886
На раме спина к спине |  | THISION L PLUS 70 | 3900086 | 4940 | 3905149 | Монтажная рейка для 3 котлов | 53.0854
|  | THISION L PLUS 100 | 3900087 | 6630 | 3905129 | Гидравлический коллектор DN65 + газовый коллектор DN65 для 2 котлов в ряд/4 котлов СКС | 3438.7526
0 |  | THISION L PLUS 120 | 3900089 | 7670 | 3905130 | Гидравлический коллектор DN65 + газовый коллектор DN65 для 3 котлов в ряд/6 котлов СКС | 4516.9756
1 |  | THISION L PLUS 140 | 3900090 | 9020 | 3905132 | Гидравлический коллектор DN100 + газовый коллектор DN65 для 2 котлов в ряд/4 котлов СКС | 3465.8852
2 |  | THISION L PLUS 170 | 3900091 | 10440 | 3905134 | Гидравлический коллектор DN100 + газовый коллектор DN65 для 3 котлов в ряд/6 котлов СКС | 4575.9593
3 |  | THISION L PLUS 200 | 3900092 | 12020 | 3905026 | Фланцевые заглушки для гидравлического коллектора DN65 | 114.4285
4 |  |  |  |  | 3905027 | Фланцевые заглушки для гидравлического коллектора DN100 | 200.5448
5 |  |  |  |  | 3905125 | Комплект приварных фланцев DN65 | 209
6 |  |  |  |  | 3905038 | Комплект приварных фланцев DN100+DN65 | 247
7 |  |  |  |  | 3905126 | Комплект приварных фланцев DN150+DN65 | 352
8 |  |  |  |  | 3905152 | Комплект подключения для монтажа в ряд | 715
[5 empty] | 3905194 | Пластинчатый теплообменник для каскада dT системы 10 К | 9796.0212
THISION L PLUS 60 | 56.9 |  |  |  | 3905195 | Пластинчатый теплообменник для каскада dT системы 15 К | 9665.0773
THISION L PLUS 70 | 65.4 |  |  |  | 3905196 | Пластинчатый теплообменник для каскада dT системы 20 К | 11021.7035
THISION L PLUS 100 | 90.2 |  |  |  | 3905033 | Гидравлический разделитель DN65 | 1056.9888
THISION L PLUS 120 | 110.8 |  |  |  | 3905034 | Гидравлический разделитель DN100 | 1830.8556
THISION L PLUS 140 | 130.5 |  |  |  | 3905176 | Гидравлический разделитель DN100 DUO | 3610.9852
THISION L PLUS 170 | 155.5 |  |  |  | 3905197 | Комплект подключения пластинчатого теплообменника для каскада DN65 | 1409.7116
THISION L PLUS 200 | 180.3 |  |  |  | 3905265 | Комплект подключения пластинчатого теплообменника для каскада DN100 | 1468.6954
Гидравлический разделитель |  |  |  |  | 3905029 | Фланцевая заглушка для газового коллектора DN65 | 63.2336
Пластинчатый теплообменник dT системы - 10 К |  |  |  |  | 3905138 | Газовый фильтр DN65 для каскада | 632.3058
Пластинчатый теплообменник dT системы - 15 К |  |  |  |  | 3905131 | Газовая труба DUO DN65 | 654.7196
Пластинчатый теплообменник dT системы - 20 К |  |  |  |  | 3905136 | Теплоизоляция для коллектора DN65/DN100 | 176.3221
Коаксиальный дымоход | Коаксиальный дымоход |  |  |  | 3905040 | Теплоизоляция гидравлического разделителя DN65 | 161.6155
Коллективный дымоход\забор воздуха из помещения | Без дымохода |  |  |  | 3905177 | Теплоизоляция гидравлического разделителя DN100 | 389.2928
Без дымохода |  |  |  |  | 3905167 | Теплоизоляция комплекта подключения | 120.6639
С теплоизоляцией |  |  |  |  | 3905045 | Датчик температуры общей подачи/ГВС | 30.6716
Без теплоизоляции |  |  |  |  | 3905198 | Комплект коллективного дымохода для монтажа в ряд DN150 | 591.0172
[5 empty] | 3905200 | Комплект коллективного дымохода для монтажа в ряд DN200 | 675.9538
Да |  |  |  |  | 3905199 | Крышка с сифоном для коллективного дымохода DN150 | 175.5132
Нет |  |  |  |  | 3905201 | Крышка с сифоном для коллективного дымохода DN200 | 170.9559
[5 empty] | 3905264 | Адаптер 130-100 | 122.6862
Нет |  |  |  |  | 3905260 | Адаптер для коаксиального дымохода 100-100/150 | 63.7025
К котлу черех 3-х ходовой клапан |  |  |  |  | 3905250 | Отвод 90° D100/150 | 116.7878
После гидравлического разделителя/теплообменника |  |  |  |  | 3905259 | Оголовок для прохода через стену D100/150 | 247.6194
[5 empty] | 3580794 | Нейтрализатор конденсата DN 2 | 712.5237
0 |  |  |  |  | 3590029 | Нейтрализатор конденсата DN 3 | 1199.7295
1 |  |  |  |  | 3905143 | I-образная монтажная стойка | 160.4358
2 |  |  |  |  | 3905144 | Верхняя балка и нижняя перемычка для 2 котлов в ряд/4 котлов СКС | 312.6139
3 |  |  |  |  | 3905147 | Верхняя балка и нижняя перемычка для 3 котлов в ряд/6 котлов СКС | 412.8863
4 |  |  |  |  | 3905142 | L-образная монтажная стойка | 248.9114
5 |  |  |  |  | 3905153 | Комплект подключения для монтажа СКС | 744.3749
6 |  |  |  |  | 3905202 | Комплект коллективного дымохода для монтажа СКС DN150 | 700.727
[5 empty] | 3905203 | Комплект коллективного дымохода для монтажа СКС DN200 | 764.4294
[5 empty] | 3905115 | Воздушный фильтр D100 | 270.1456
[5 empty] | 3905116 | Воздушный фильтр D130 | 268.9659
[5 empty] | 3905127 | Датчик наружной температуры | 39
[5 empty] | 3905154 | Комплект подключения для ГВС для монтажа в ряд | 1386
[5 empty] | 3905124 | Модуль расширения Clip-In | 184
[5 empty] | 3905128 | Датчик температуры зоны | 51

## Подсчет (hidden)
На стене4520
452 | На стене |  |  |  |  | На раме в ряд |  |  |  |  | На раме спина к спине
|  | С пустыми 2 | С пустыми 1 | Без пустых 1 | Без пустых 2 |  | С пустыми 4 | С пустыми3 | Без пустых 3 | Без пустых 4 |  | С пустыми 6 | С пустыми5 | Без пустых 5 | Без пустых 6
1 | 3905148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905143 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905142 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 3905149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 3905129 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 3905130 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905129 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905129 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 3905132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905130 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905130 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 3905134 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 3905026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905134 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905134 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 3905027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 3905125 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 3905038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905125 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905125 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 3905126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 3905152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 3905154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 3905194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905153 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 3905195 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 3905196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905195 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 3905033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905195 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 3905034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 3905176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | 3905197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | 3905265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | 3905029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | 3905138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | 3905131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25 | 3905136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
26 | 3905040 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 | 3905177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905040 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | 3905167 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905040 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29 | 3905045 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905167 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | 3905127 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905045 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905167 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
31 | 3905124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905127 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905045 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
32 | 3905128 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905127 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
33 | 3905198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905128 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
34 | 3905200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905128 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | 3905199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | 3905201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 | 3905264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | 3905115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39 | 3905116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905202 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40 | 3905260 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905203 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
41 | 3905250 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905260 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
42 | 3905259 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905250 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 | 3580794 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905259 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
44 | 3590029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3580794 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3580794 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
45 | [5 empty] | 3590029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3590029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59