## Исходные данные
Выберите тип установки | В ряд
Выберите модель и количество котлов | Модель | Количество
| TRIGON L PLUS 60 | 0
| TRIGON L PLUS 70 | 0
| TRIGON L PLUS 100 | 0
| TRIGON L PLUS 120 | 0
| TRIGON L PLUS 140 | 0
| TRIGON L PLUS 170 | 0
| TRIGON L PLUS 200 | 0
| Общая мощность (80/60 oС) | 0
Разделение контура котлов и системы | Гидравлический разделитель
Тип системы дымоудаления | Без дымохода
Теплоизоляция | Без теплоизоляции
Погодозависимое регулирование | Нет
Бойлер ГВС | Нет
Подключено прямых контуров | 0
Подключено смесительных контуров | 0
| Код | Описание | Количество
Комплектация
Котлы
Аксессуары
МИНИМУМ ДВА КОТЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ В РЯД

## Список аксессуаров (hidden)
| ТИП МОНТАЖА | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (80/60 oC) | DN | КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ | Гидравлические аксессуары | [15 empty] | Газовые аксессуары | Теплоизоляция |  | Автоматика |  |  |  | Система дымоудаления | [6 empty] | Нейтрализатор конденсата
[5 empty] | 3905168 | 3905169 | 3905179 | 3905178 | 3905137 | 3905027 | 3905038 | 3905126 | 3905164 | 3905166 | 3905194 | 3905195 | 3905196 | 3905034 | 3905176 | 3905265 | 3905029 | 3905136 | 3905177 | 3905045 | 3905127 | 3905124 | 3905128 | 3905198 | 3905200 | 3905199 | 3905201 | 3905115 | 3905116 | 3905264 | 3580794 | 3590029 | 9
В ряд4522 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 9
В ряд4523 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 9
В ряд10003 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 8
В ряд4524 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 4 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 10
В ряд10004 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 4 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 9
В ряд4525 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 9
В ряд10005 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 8
В ряд4526 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 6 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
В ряд10006 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 6 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
В ряд16006 | НАСТЕННЫЙ | 1600 | DUO | 6 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 1
В ряд4527 | НАСТЕННЫЙ | 452 | 65 | 7 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
В ряд10007 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 7 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
В ряд16007 | НАСТЕННЫЙ | 1600 | DUO | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 1
В ряд10008 | НАСТЕННЫЙ | 1000 | 100 | 8 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
В ряд16008 | НАСТЕННЫЙ | 1600 | DUO | 8 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 1
| ТИП МОНТАЖА | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (80/60 oC) | DN | КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ | Гидравлические аксессуары | [16 empty] | Газовые аксессуары | Теплоизоляция |  | Автоматика |  |  |  | Система дымоудаления |  | Нейтрализатор конденсата
[5 empty] | 3905168 | 3905169 | 3905179 | 3905178 | 3905137 | 3905027 | 3905038 | 3905126 | 3905164 | 3905165 | 3905166 | 3905194 | 3905195 | 3905196 | 3905034 | 3905176 | 3905265 | 3905029 | 3905136 | 3905177 | 3905045 | 3905127 | 3905124 | 3905128 | 3905115 | 3905116 | 3580794 | 3590029
Спина к спине4523 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 10
Спина к спине10003 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 9
Спина к спине4524 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 10
Спина к спине10004 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 9
Спина к спине4525 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 10
Спина к спине10005 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 9
Спина к спине4526 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 10
Спина к спине10006 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 9
Спина к спине16006 | НА РАМЕ В РЯД | 1600 | DUO | 6 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | #VALUE! | 2 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 10
Спина к спине4527 | НА РАМЕ В РЯД | 452 | 65 | 7 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 10
Спина к спине10007 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 7 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 9
Спина к спине16007 | НА РАМЕ В РЯД | 1600 | DUO | 7 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | #VALUE! | 3 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 10
Спина к спине10008 | НА РАМЕ В РЯД | 1000 | 100 | 8 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | #VALUE! | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 9
Спина к спине16008 | НА РАМЕ В РЯД | 1600 | DUO | 8 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | #VALUE! | 4 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 10

## Черновик (hidden)
В ряд
Спина к спине |  | TRIGON L PLUS 60 | 3900101 | 4570 | 3905148 | Монтажная рейка для 2 котлов | 41.2886
|  | TRIGON L PLUS 70 | 3900093 | 4940 | 3905149 | Монтажная рейка для 3 котлов | 53.0854
|  | TRIGON L PLUS 100 | 3900094 | 6630 | 3905129 | Гидравлический коллектор DN65 + газовый коллектор DN65 для 2 котлов в ряд/4 котлов СКС | 3438.7526
0 |  | TRIGON L PLUS 120 | 3900096 | 7670 | 3905130 | Гидравлический коллектор DN65 + газовый коллектор DN65 для 3 котлов в ряд/6 котлов СКС | 4516.9756
1 |  | TRIGON L PLUS 140 | 3900097 | 9020 | 3905132 | Гидравлический коллектор DN100 + газовый коллектор DN65 для 2 котлов в ряд/4 котлов СКС | 3465.8852
2 |  | TRIGON L PLUS 170 | 3900098 | 10440 | 3905134 | Гидравлический коллектор DN100 + газовый коллектор DN65 для 3 котлов в ряд/6 котлов СКС | 4575.9593
3 |  | TRIGON L PLUS 200 | 3900099 | 12020 | 3905026 | Фланцевые заглушки для гидравлического коллектора DN65 | 114.4285
4 |  |  |  |  | 3905027 | Фланцевые заглушки для гидравлического коллектора DN100 | 200.5448
5 |  |  |  |  | 3905038 | Комплект приварных фланцев DN100+DN65 | 247
6 |  |  |  |  | 3905126 | Комплект приварных фланцев DN150+DN65 | 352
7 |  |  |  |  | 3905152 | Комплект подключения для монтажа в ряд | 714.8831
8 |  |  |  |  | 3905194 | Пластинчатый теплообменник для каскада dT системы 10 К | 9796.0212
[5 empty] | 3905195 | Пластинчатый теплообменник для каскада dT системы 15 К | 9665.0773
TRIGON L PLUS 60 | 56.9 |  |  |  | 3905196 | Пластинчатый теплообменник для каскада dT системы 20 К | 11021.7035
TRIGON L PLUS 70 | 65.4 |  |  |  | 3905033 | Гидравлический разделитель DN65 | 1056.9888
TRIGON L PLUS 100 | 90.2 |  |  |  | 3905034 | Гидравлический разделитель DN100 | 1830.8556
TRIGON L PLUS 120 | 110.8 |  |  |  | 3905176 | Гидравлический разделитель DN100 DUO | 3610.9852
TRIGON L PLUS 140 | 130.5 |  |  |  | 3905197 | Комплект подключения пластинчатого теплообменника для каскада DN65 | 1409.7116
TRIGON L PLUS 170 | 155.5 |  |  |  | 3905265 | Комплект подключения пластинчатого теплообменника для каскада DN100 | 1468.6954
TRIGON L PLUS 200 | 180.3 |  |  |  | 3905029 | Фланцевая заглушка для газового коллектора DN65 | 63
Гидравлический разделитель |  |  |  |  | 3905138 | Газовый фильтр DN65 для каскада | 632.3058
Пластинчатый теплообменник dT системы - 10 К |  |  |  |  | 3905131 | Газовая труба DUO DN65 | 654.7196
Пластинчатый теплообменник dT системы - 15 К |  |  |  |  | 3905136 | Теплоизоляция для коллектора DN65/DN100 | 176.3221
Пластинчатый теплообменник dT системы - 20 К |  |  |  |  | 3905040 | Теплоизоляция гидравлического разделителя DN65 | 161.6155
Коаксиальный дымоход | Коаксиальный дымоход |  |  |  | 3905177 | Теплоизоляция гидравлического разделителя DN100 | 389.2928
Коллективный дымоход\забор воздуха из помещения | Без дымохода |  |  |  | 3905167 | Теплоизоляция комплекта подключения | 120.6639
Без дымохода |  |  |  |  | 3905045 | Датчик температуры общей подачи | 30.6716
С теплоизоляцией |  |  |  |  | 3905198 | Комплект коллективного дымохода для монтажа в ряд DN150 | 591.0172
Без теплоизоляции |  |  |  |  | 3905200 | Комплект коллективного дымохода для монтажа в ряд DN200 | 675.9538
[5 empty] | 3905199 | Крышка с сифоном для коллективного дымохода DN150 | 175.5132
Да |  |  |  |  | 3905201 | Крышка с сифоном для коллективного дымохода DN200 | 170.9559
Нет |  |  |  |  | 3905264 | Адаптер 130-100 | 122.6862
[5 empty] | 3905260 | Адаптер для коаксиального дымохода 100-100/150 | 63.7025
Нет |  |  |  |  | 3905250 | Отвод 90° D100/150 | 116.7878
К котлу черех 3-х ходовой клапан |  |  |  |  | 3905259 | Оголовок для прохода через стену D100/150 | 247.6194
После гидравлического разделителя/теплообменника |  |  |  |  | 3580794 | Нейтрализатор конденсата DN 2 | 712.5237
[5 empty] | 3590029 | Нейтрализатор конденсата DN 3 | 1199.7295
0 |  |  |  |  | 3905143 | I-образная монтажная стойка | 160.4358
1 |  |  |  |  | 3905144 | Верхняя балка и нижняя перемычка для 2 котлов в ряд/4 котлов СКС | 312.6139
2 |  |  |  |  | 3905147 | Верхняя балка и нижняя перемычка для 3 котлов в ряд/6 котлов СКС | 412.8863
3 |  |  |  |  | 3905142 | L-образная монтажная стойка | 248.9114
4 |  |  |  |  | 3905153 | Комплект подключения для монтажа СКС | 744.3749
5 |  |  |  |  | 3905202 | Комплект коллективного дымохода для монтажа СКС DN150 | 700.727
6 |  |  |  |  | 3905203 | Комплект коллективного дымохода для монтажа СКС DN200 | 764.4294
[5 empty] | 3905115 | Воздушный фильтр D100 | 270.1456
[5 empty] | 3905116 | Воздушный фильтр D130 | 268.9659
[5 empty] | 3905168 | Монтажная рама с гидравлическим и газовым коллектором для 2 котлов в ряд/4 котлов СКС | 3421.0575
[5 empty] | 3905169 | Монтажная рама с гидравлическим и газовым коллектором для 3 котлов в ряд/6 котлов СКС | 4290.478
[5 empty] | 3905179 | Комплект правого подключения гидравлического разделителя/пластинчатого теплообменника | 1522.9604
[5 empty] | 3905178 | Комплект левого подключения гидравлического разделителя/пластинчатого теплообменника | 1522.9604
[5 empty] | 3905137 | Воздухоотводчик для каскада | 40.109
[5 empty] | 3905164 | Комплект подключения для монтажа в ряд | 1397.9149
[5 empty] | 3905165 | Комплект подключения для монтажа СКС | 1427.4068
[5 empty] | 3905127 | Датчик наружной температуры | 39
[5 empty] | 3905166 | Комплект подключения для ГВС для монтажа в ряд | 2174
[5 empty] | 3905124 | Модуль расширения Clip-In | 184
[5 empty] | 3905128 | Датчик температуры зоны | 51

## Подсчет (hidden)
В ряд4520
452 | В ряд |  |  |  |  | Спина к спине |  |  |  |  | На раме спина к спине
|  | С пустыми 2 | С пустыми 1 | Без пустых 1 | Без пустых 2 |  | С пустыми 4 | С пустыми3 | Без пустых 3 | Без пустых 4 |  | С пустыми 6 | С пустыми5 | Без пустых 5 | Без пустых 6
1 | 3905168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905142 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 3905169 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905169 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 3905179 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905179 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 3905178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905129 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 3905137 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905137 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905130 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 3905027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 3905038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905134 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 3905126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 3905164 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905164 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 3905166 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905165 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 3905194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905166 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905153 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 3905195 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 3905196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905195 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905195 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 3905034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 3905176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 3905265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 3905029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 3905136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 3905177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | 3905045 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | 3905127 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905045 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | 3905124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905127 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | 3905128 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | 3905198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905128 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905040 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25 | 3905200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
26 | 3905199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905167 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 | 3905201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3580794 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905045 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | 3905115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3590029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3905198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29 | 3905116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 3905200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | 3905264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 3905199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
31 | 3580794 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 3905201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
32 | 3590029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 3905202 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
33 | [10 empty] | 3905203 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
34 | [10 empty] | 3905264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | [10 empty] | 3905115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | [10 empty] | 3905116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 | [10 empty] | 3580794 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | [10 empty] | 3590029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59